Załącznik nr 1

| ZADANIE NR 1 Dostawa aparatu do elektroterapii Ilość: 1 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Aparat do elektroterapii |  |  |  |
|  | Producent/ dostawca | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji 2021 | TAK podać |  |  |
|  | Aparat nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy | TAK |  |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy min. 10 cali | TAK |  |  |
|  | Urządzenie do terapii skojarzonej | TAK |  |  |
|  | Leksykon leczenia zawierający charakterystyki schorzeń, proponowane sposoby leczenia, zdjęcia pokazujące sposób wykonywania terapii | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozszerzenia leksykonu leczenia | TAK |  |  |
|  | Dowolnie programowalna pamięć | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie danych - blokada dostępu do informacji o pacjencie | TAK |  |  |
|  | Kartoteka pacjentów z automatycznie zapisującymi się dotychczas wykonywanymi terapiami, jej parametrami, czasem i długością trwania | TAK |  |  |
|  | Min. 1 gniazdo USB | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość dokonywania samodzielnych aktualizacji oprogramowania poprzez gniazdo USB | TAK |  |  |
|  | Możliwość zastosowania n/w terapii: |  |  |  |
|  | Prądy przeciwbólowe | TAK |  |  |
|  | Interferencja dwubiegunowa | TAK |  |  |
|  | Prądy Kotz’a, | TAK |  |  |
|  | Asymetryczny dwufazowy prąd impulsowy, | TAK |  |  |
|  | Symetryczny dwufazowy prąd impulsowy, , | TAK |  |  |
|  | Prąd impulsowy prostokątny | TAK |  |  |
|  | Prąd impulsowy trójkątny | TAK |  |  |
|  | Mikroprądy, | TAK |  |  |
|  | HV | TAK |  |  |
|  | Prądy diadynamiczne | TAK |  |  |
|  | Przerywany prąd stały o średniej częstotliwości | TAK |  |  |
|  | Ciągły galwaniczny prąd stały | TAK |  |  |
|  | TENS burst | TAK |  |  |
|  | Napięcie stałe / prąd stały | TAK |  |  |
|  | Wektor dipolowy | TAK |  |  |
|  | Wektor izoplanarny, | TAK |  |  |
|  | Wektor manualny, | TAK |  |  |
|  | Klasyczna interferencja, , | TAK |  |  |
|  | Automatyczny wektor dipolowy | TAK |  |  |
|  | Półfale sinusoidalne, , , | TAK |  |  |
|  | Prąd progowy | TAK |  |  |
|  | Prąd eksponencjalny | TAK |  |  |
|  | Prąd Träberta (UR), | TAK |  |  |
|  | TENS/HV | TAK |  |  |
|  | TENS/Częstotliwość średnia,. | TAK |  |  |
|  | Prąd średniej częstotliwości o przebiegu sinusoidalnym | TAK |  |  |
|  | Prąd udarowy | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów na bieżąco, by dopasować każdą terapię do potrzeb pacjenta, możliwość modyfikacji wszystkich parametrów elektroterapii | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję audio dla użytkowników niepełnosprawnych (audionawigacja) | TAK |  |  |
|  | Dwa kanały do terapii prądami w pełni niezależne od siebie. | TAK |  |  |
|  | Elektrodiagnostyka | TAK |  |  |
|  | Krzywa diagnostyczna i/t | TAK |  |  |
|  | Zatrzymanie zabiegu przy otwartym obwodzie | TAK |  |  |
|  | Terapia ultradźwiękami, terapia skojarzona (prądy + ultradźwięki, prądy możliwość łączenia z vacuum) | TAK |  |  |
|  | Ciągły podgląd pracy wszystkich kanałów urządzenia (2 kanały elektroterapii, ultradźwięki) oraz urządzeń podłączonych (vacuum) | TAK |  |  |
|  | Wieloczęstotliwościowa głowica ultradźwiękowa o częstotliwości pracy 1 lub 3MHz i powierzchni czoła głowicy : 4 cm² | TAK |  |  |
|  | Moc ultradźwięków – emisja ciągła: 2 W/cm2 przy częstotliwości 1 MHz; 1 W/cm2 przy częstotliwości 3 MHz | TAK |  |  |
|  | Moc ultradźwięków – emisja impulsowa: 3 W/cm2 przy częstotliwości 1 MHz; 2 W/cm2 przy częstotliwości 3 MHz | TAK |  |  |
|  | Czas trwania impulsu: 2,4,6,10 ms | TAK, podać |  |  |
|  | Czas trwania przerwy: 20 ms +/- 5% | TAK, podać |  |  |
|  | Wskazanie oddanej mocy: stale widoczne na wyświetlaczu | TAK |  |  |
|  | Wskazanie przyłączenia: tak | TAK |  |  |
|  | Wskazanie pozostałego czasu trwania zabiegu: tak | TAK |  |  |
|  | ERA (skutecznie promieniująca powierzchnia): 3,6 cm2 +/- 10% | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość podłączenia akumulatora | TAK |  |  |
|  | Pobór mocy: do 20 W | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie: AC 230V / 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Masa: do 4,0 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiary max : 300 x 150 x 300 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Baza danych pacjentów: min 500 000 | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zabezpieczenie przed kradzieżą | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Oferent świadczy bezpłatnie naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe wraz z wymianą części w tym zużywalnych, co najmniej raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Rozpoczęcie naprawy sprzętu w ciągu max 48 godziny w dni robocze, od momentu wysłania zawiadomienia | TAK |  |  |
|  | Dostarczenie i użyczenie sprzętu zastępczego posiadającego co najmniej takie same parametry techniczne jak sprzęt zastępowany w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia. | TAK |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy w do 14 dni roboczych | TAK |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |
|  | Oferent wraz ze sprzętem dostarczy: - certyfikaty i deklaracje zgodności, potwierdzające spełnienie norm unijnych i polskich CE, - wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych w formie elektronicznej i papierowej - instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej - kartę gwarancyjną - paszport techniczny | TAK |  |  |

| ZADANIE NR 2 Dostawa aparatu do oczyszczania drzewa oskrzelowego Ilość: 2 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | APARAT DO OCZYSZCZANIA DRZEWA OSKRZELOWEGO |  |  |  |
|  | Producent/ dostawca | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji 2021 | TAK podać |  |  |
|  | Aparat nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy | TAK |  |  |
|  | Opis parametrów |  |  |  |
|  | Urządzenie służące do drenażu autogenicznego | TAK |  |  |
|  | Działanie urządzenia polega na rozrzedzeniu śluzu oskrzelowego za pomocą wibracji powietrza podczas fazy wydechu | TAK |  |  |
|  | Możliwość generowania przez urządzenie następujących po sobie wibracji podciśnienia o niskich częstotliwościach w celu wzruszenia wydzieliny i usunięcia jej z dróg oddechowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość sterowania urządzenia zdalnie za pomocą pilota oraz przyciskami znajdującymi się na generatorze | TAK |  |  |
|  | Zwolnienie przycisku sterowania na pilocie lub na urządzeniu zatrzymuje wytwarzanie wibracji przez urządzenie | TAK |  |  |
|  | Diody LED na panelu sterowania ukazujące w czasie rzeczywistym wydajność urządzenia | TAK |  |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż : dł. 300 mm x szer. 250 mm x wys. 200 mm | TAK / Podać |  |  |
|  | Masa max: 6 kg | TAK / Podać |  |  |
|  | Napięcie zasilania: 230 V AC, 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Moc: min.90 VA , max. 150VA | TAK |  |  |
|  | Pneumatyczny generator wibracji | TAK |  |  |
|  | Pilot zasilany bateriami | TAK |  |  |
|  | Kabel zasilający min. 5m | TAK |  |  |
|  | Futerał | TAK |  |  |
|  | Zestaw oddechowy 40 sztuk: filtr(membrana o grubości 3 mm wykonana z włókien polipropylenowych zatrzymujących do 99,99% bakterii i wirusów) i elastyczna rurka przyłączeniowa ( bezftalanowa, bezlateksowa, niezawierająca bisfenolu A PCW , gładka w środku) – w skład zestawu wchodzi 40 szt. filtrów i 40 szt. rurek | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Oferent świadczy bezpłatnie naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe wraz z wymianą części w tym zużywalnych, co najmniej raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Rozpoczęcie naprawy sprzętu w ciągu max 48 godziny w dni robocze, od momentu wysłania zawiadomienia | TAK |  |  |
|  | Dostarczenie i użyczenie sprzętu zastępczego posiadającego co najmniej takie same parametry techniczne jak sprzęt zastępowany w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia. | TAK |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy w do 14 dni roboczych | TAK |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |
|  | Oferent wraz ze sprzętem dostarczy: - certyfikaty i deklaracje zgodności, potwierdzające spełnienie norm unijnych i polskich CE, - wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych w formie elektronicznej i papierowej - instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej - kartę gwarancyjną - paszport techniczny | TAK |  |  |

| ZADANIE NR 3 Dostawa aparatu do terapii ruchowej Ilość: 2 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Aparat do terapii ruchowej |  |  |  |
|  | Producent/ dostawca | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji 2021 | TAK podać |  |  |
|  | Aparat nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy | TAK |  |  |
|  | Elektryczne urządzenie do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych | TAK, |  |  |
|  | Regulacja prędkości w zakresie min: 20 - 55 obrotów na minutę (skala 5-cio stopniowa) | TAK podać |  |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż: 60 cm x 25 cm x 20 cm | TAK podać |  |  |
|  | Zasilanie: AC 230V / 50Hz | TAK, |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie: min150 W (skala 5-cio stopniowa) | TAK podać |  |  |
|  | Elektryczny rotor z dwoma trybami pracy: 10 poziomów oporu w trybie aktywnych ćwiczeń 10 prędkości w trybie pasywnym | TAK, |  |  |
|  | Waga do 10kg | TAK, podać |  |  |
|  | Elektroniczny panel sterowania umożliwia: Pomiar i kontrola czasu Pomiar i kontrola obrotów | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażenie standardowe: Uchwyty proste, podnóżki, statyw | TAK, |  |  |
|  | Wskazania rzeczywistego poziomu obciążenia jako procentu wybranego poziomu obciążenia | TAK, |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Oferent świadczy bezpłatnie naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe wraz z wymianą części w tym zużywalnych, co najmniej raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Rozpoczęcie naprawy sprzętu w ciągu max 48 godziny w dni robocze, od momentu wysłania zawiadomienia | TAK |  |  |
|  | Dostarczenie i użyczenie sprzętu zastępczego posiadającego co najmniej takie same parametry techniczne jak sprzęt zastępowany w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia. | TAK |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy w do 14 dni roboczych | TAK |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |
|  | Oferent wraz ze sprzętem dostarczy: - certyfikaty i deklaracje zgodności, potwierdzające spełnienie norm unijnych i polskich CE, - wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych w formie elektronicznej i papierowej - instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej - kartę gwarancyjną - paszport techniczny | TAK |  |  |

| ZADANIE NR 4 Dostawa cykloergometru Ilość: 1 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Cykloergometr z możliwością monitorowania parametrów wysiłkowych |  |  |  |
|  | Producent/ dostawca | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji 2021 | TAK podać |  |  |
|  | Aparat nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy | TAK |  |  |
|  | System do rehabilitacji kardiologicznej o poniższych parametrach: |  |  |  |
|  | Wielostanowiskowy system przeznaczony do prowadzenia rehabilitacyjnych treningów monitorowanych, współpracujący z cykloergometrem lub bieżnią | TAK |  |  |
|  | Każde stanowisko komputerowe jest traktowane indywidualnie | TAK |  |  |
|  | Programy treningowe pozwalają na prowadzenie treningów sterowanych obciążeniem lub częstością rytmu | TAK |  |  |
|  | Po zakończeniu treningu dla każdego stanowiska generowany jest raport | TAK |  |  |
|  | Dodatkowo system wyposażony jest w moduł oceny wydolności pozwalający na wykonanie elektrokardiograficznego badania wysiłkowego w celu oceny przebiegu rehabilitacji | TAK |  |  |
|  | Standardowe wyposażenie zawiera stanowisko diagnostyki medycznej z monitorem LCD min 24“ i drukarką laserową A4 oraz oprogramowanie z kluczem zabezpieczającym USB | TAK podać |  |  |
|  | Sterowanie obciążeniem ciągłe lub naprzemienne | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie dwóch odprowadzeń EKG, częstości rytmu i ciśnienia krwi | TAK |  |  |
|  | Baza danych pacjentów oraz ich badań | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja przebiegu badania wraz z zapisem EKG | TAK |  |  |
|  | Przegląd raportów i przebiegów EKG z poprzednich treningów | TAK |  |  |
|  | Prowadzenie treningów grupowych | TAK |  |  |
|  | Wydruk raportów ilustrujących przebieg treningu | TAK |  |  |
|  | Funkcja wydruku zapisu EKG | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania elektrokardiograficznego badania wysiłkowego | TAK |  |  |
|  | Cykloergometr o poniższych parametrach: |  |  |  |
|  | Cykloergometr współpracujący z systemem do rehabilitacji kardiologicznej oraz do badań wysiłkowych | TAK |  |  |
|  | Wyposażony jest między innymi we wbudowany moduł EKG , który umożliwia przeprowadzenie rejestracji sygnału EKG w trybie diagnostycznym i treningowym | TAK |  |  |
|  | Wyposażony w sterowany mikroprocesorem hamulec, który zapewnia precyzyjną regulację obciążenia zgodnie z zaleceniami lekarza | TAK |  |  |
|  | Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232/USB | TAK |  |  |
|  | Zakres obciążenia min: 25-1000 W | TAK podać |  |  |
|  | Zakres obrotów min: 20-150 obr./min. | TAK podać |  |  |
|  | Obciążenie niezależne od liczby obrotów | TAK |  |  |
|  | 12 standardowych odprowadzeni w trybie diagnostycznym i 2 odprowadzenia w trybie treningowym | TAK |  |  |
|  | Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK podać |  |  |
|  | Cyfrowe filtry 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, filtr antydryftowy | TAK podać |  |  |
|  | Cyfrowy filtr linii izoelektrycznej | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru HR min: 15-240 bpm | TAK podać |  |  |
|  | Prędkość zapisu 25/50/100 mm/s | TAK podać |  |  |
|  | Zakres częstotliwości min : 0,05 – 150 Hz | TAK podać |  |  |
|  | Wymiary urządzenia: maksymalnie (długość x szerokość x wysokość) 1100 x 600 x 1250 mm | TAK podać |  |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta : min 200 kg | TAK podać |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Oferent świadczy bezpłatnie naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe wraz z wymianą części w tym zużywalnych, co najmniej raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Rozpoczęcie naprawy sprzętu w ciągu max 48 godziny w dni robocze, od momentu wysłania zawiadomienia | TAK |  |  |
|  | Dostarczenie i użyczenie sprzętu zastępczego posiadającego co najmniej takie same parametry techniczne jak sprzęt zastępowany w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia. | TAK |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy w do 14 dni roboczych | TAK |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |
|  | Oferent wraz ze sprzętem dostarczy: - certyfikaty i deklaracje zgodności, potwierdzające spełnienie norm unijnych i polskich CE, - wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych w formie elektronicznej i papierowej - instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej - kartę gwarancyjną - paszport techniczny | TAK |  |  |

| ZADANIE NR 5 Dostawa stołu terapeutycznego Ilość: 2 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Stół terapeutyczny |  |  |  |
|  | Producent/ dostawca | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji 2021 | TAK podać |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy | TAK |  |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. 55-95 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Długość : min 190cm , max 210cm | TAK, podać |  |  |
|  | Szerokość leżyska : min 65cm, max 72cm | TAK, podać |  |  |
|  | Masa max 80kg | TAK, podać |  |  |
|  | Wysokość regulowana w zakresie min : 60 - 100cm | TAK, podać |  |  |
|  | Max obciążenie : minimum 250Kg | TAK, podać |  |  |
|  | Kąt nachylenia zagłówka w zakresie min. -60 º + 35 º | TAK, podać |  |  |
|  | Kąt łamania leżyska w zakresie min. 0º -24º | TAK, podać |  |  |
|  | Tapicerka skóropodobna , zmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne | TAK, |  |  |
|  | Układ jezdny z centralnym hamulcem | TAK, |  |  |
|  | Wieszak na ręcznik papierowy | TAK, |  |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą ramy sterującej | TAK, |  |  |
|  | Zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką | TAK, |  |  |
|  | Konstrukcja malowana proszkowo, kolor - jasnoszary | TAK, |  |  |
|  | Zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej | TAK. |  |  |
|  | Wąski zagłówek z podłokietnikami - hybryda | TAK, |  |  |
|  | Pozycja pivota regulowana elektrycznie | TAK, |  |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie ( przystawka) umożliwiające wykonanie masażu pleców, barków oraz szyi w pozycji siedzącej: - regulowana wysokość siedziska za pomocą sprężyny gazowej -regulacja kątów nachylenia podgłówka i półki pod ramiona -dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg -szerokość: min 50 cm -waga: max 10 kg | TAK, podać |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Oferent świadczy bezpłatnie naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe wraz z wymianą części w tym zużywalnych, co najmniej raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Rozpoczęcie naprawy sprzętu w ciągu max 48 godziny w dni robocze, od momentu wysłania zawiadomienia | TAK |  |  |
|  | Dostarczenie i użyczenie sprzętu zastępczego posiadającego co najmniej takie same parametry techniczne jak sprzęt zastępowany w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia. | TAK |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy : do 14 dni roboczych | TAK |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |
|  | Oferent wraz ze sprzętem dostarczy: - certyfikaty i deklaracje zgodności, potwierdzające spełnienie norm unijnych i polskich CE, - wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych w formie elektronicznej i papierowej - instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej - kartę gwarancyjną - paszport techniczny | TAK |  |  |