ZAMAWIAJĄCY:								Lublin dn, 07.07.2025r.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

ul. prof. Antoniego Gębali 6

20-093 Lublin

Dział Aparatury Medycznej

aparatura.medyczna@uszd.lublin.pl

tel. 81-71-85-167

NIP 712-24-14-692

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę Nasopharyngoskopu do Videostroboskopu cyfrowego DX XION

Warunki:

- Termin składania ofert: do 16.07.2025r. do godz. 11:00,

- Oferty należy przesłać e-mailem – na adres aparatura.medyczna@uszd.lublin.pl  w tytule należy napisać: „Oferta na dostawę Nasopharyngoskopu”.

- Czas realizacji zamówienia – do 30 dni od daty przesłania akceptacji oferty do Wykonawcy.

- Termin i forma płatności: przelew 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego. Zapłata za towar nastąpi w formie przelewu bankowego na nr konta wskazany przez Oferenta.

- Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie podpisany obustronnie Protokół Przekazania ,

- Gwarancja na dostarczone urządzenie – minimum 12 miesięcy

Kryteria wyboru:

Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena brutto

- Cena brutto musi zawierać wszystkie koszty związane z  realizacją umowy – m.in. dostawa, koszty transportu, ewentualne cło i podatek VAT

- Cena musi być podana w złotych polskich, podana do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca poda ceny netto i brutto.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

Wymagania :

Nasopharyngoskop giętki :

- - kompatybilny z Videostroboskopem cyfrowym DX XION nr fabr. 1V453A177-900019, który posiada Zamawiający

- - Ø 3.4 mm,

- - długość min. 300 mm,

- - regulowany okular

- - zakres zagięcia końcówki: min. 150° góra/dół

- - w zestawie: tester szczelności, walizka

Wymagane dokumenty:

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

- dot. przedmiotu zamówienia oraz kwestii formalnych: Wiesław Bigoraj, ul. prof. Antoniego Gębali 6,            20-093 Lublin, wieslaw.bigoraj@uszd.lublin.pl  tel/81-71-85-233

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.