Załącznik nr 1.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn. Serwis i dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

Część 1 - Serwis i dostawa sprzętu przeciwpożarowego (znaków bezpieczeństwa, gaśnic, hydrantów, zaworów hydrantowych) dla obiektu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

Zadanie 1 – Przeglądy techniczne i naprawy oraz dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

      - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie przeglądów całego sprzętu ppoż. wraz z uzupełnieniem braków gaśnic i znaków ppoż. oraz konserwacji i napraw w ciągu całego okresu trwania umowy.

Każdy przegląd obejmuje:

- przegląd techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego wykonywany co 6 miesięcy zgodnie z wymogami producentów oraz legalizacja (dopuszczenie do użytkowania) gaśnic zawierających CO2 zgodnie z warunkami określonymi przez UDT.

- remont, naprawę niesprawnego sprzętu, legalizację techniczną sprzętu, przeprowadzanie badań wymaganych prawem, a w szczególności warunkami określonymi przez UDT wraz z dopuszczeniem gaśnic zawierających CO2 lub jego wymianę na nowy.

- legalizację butli na dwutlenek węgla i inne gazy techniczne.

- próby ciśnieniowe, badanie wydajności i konserwację hydrantów wewnętrznych/zewnętrznych, zaworów hydrantowych wykonywane raz w roku.

- próby ciśnieniowe węży (1 raz na 5 lat).

- uzupełnienie brakującego sprzętu gaśniczego (gaśnice, środek gaśniczy, zawory hydrantowe, węże hydrantowe, prądownice, koce gaśnicze, znaki ewakuacyjne, znaki ochrony przeciwpożarowej, instrukcje i inne.

- dostawy stanowiące uzupełnienie brakującego sprzętu oraz materiały konieczne do prowadzenia prac konserwacyjnych naprawczych, muszą być nowe oryginalne oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia ich Zamawiającemu na jego żądanie.

      - Pozostałe obowiązki Wykonawcy:

  - utylizacja sprzętu gaśniczego wycofanego z eksploatacji z uwagi na ich stan techniczny, z zachowaniem obowiązującego prawa w szczególności ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r, poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029 z 2024 r. poz. 1834,1911, 1914.

  - utrzymanie w stałej sprawności technicznej sprzętu ppoż. objętego umową,

  - informowanie na bieżąco przedstawiciela Zamawiającego o konieczności uzupełnienia wyposażenia w sprzęt ppoż., oznakowania itp.

  - ponoszenie kosztów wszystkich części zamiennych i materiałów koniecznych do bieżącej konserwacji gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych objętych umową oraz oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa (ewakuacyjnymi, ppoż. itp.).

  - z każdorazowego przeglądu, konserwacji, badań czy utylizacji podręcznego sprzętu gaśniczego Wykonawca sporządzi kartę pracy konserwatora, który musi być zaakceptowany przez Zamawiającego,

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac objętych przedmiotem umowy z należytą starannością i zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i przepisami prawa w tym: ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2025r poz. 188) i rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023r poz. 882).

3. Wymagania dotyczące uprawnień do prowadzenia prac konserwatorskich:

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię dokumentów uprawniających do wykonywania prac konserwatorskich i naprawczych sprzętu objętego zamówieniem, (gaśnic, hydrantów wewnętrznych/zewnętrznych).

4.  Terminy wykonania:

a) pierwszego przeglądu / konserwacji należy dokonać w 2025 roku,

b) kolejne przeglądy wraz z naprawami i uzupełnieniami dla gaśnic co 6 miesięcy, hydranty wewnętrzne/zewnętrzne oraz zawory hydrantowe co 12 miesięcy, węże hydrantowe co 5 lat od poprzedniego przeglądu,

c) bieżące naprawy, remonty, uzupełnienia w ciągu całego okresu umownego obowiązywania umowy.

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu następujących okresów gwarancji, liczonych od daty bezusterkowego odbioru:

  - Gaśnice – 6 miesięcy w pozostałym zakresie wykonanych usług nie krótszy niż 12 miesiące.

  - na dostawy nowego sprzętu gaśniczego nie krótszy niż 12 miesiące.

| WYKAZ SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO DO WYKONANIA PRZEGLĄDU/KONSERWACJI W LATACH 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość przeglądów | Ilość sprzętu | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
|  |  | szt. | szt. | zł/szt. | % | 5x6 | 3x4x5 | 3x4x7 |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-1x/z ABC | 6 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-2x/z ABC | 6 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaśnica proszkowa GP-4x/z ABC | 6 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gaśnica proszkowa GP-6x/z ABC | 6 | 202 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gaśnica proszkowa GP-12x/z ABC | 6 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Urządzenie gaśnicze GSE-2x | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Gaśnica śniegowa GS-5x BC | 6 | 11 |  |  |  |  |  |
| 8 | Gaśnica płynowa GWG-2x ABF | 6 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Gaśnica przewoźna AP-25x ABC | 6 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Hydrant wewnętrzny | 3 | 112 |  |  |  |  |  |
| 11 | Zawór hydrantowy | 3 | 54 |  |  |  |  |  |
| 12 | Hydrant zewnętrzny | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Węże | 3 | 112 |  |  |  |  |  |
| 14 | Koc gaśniczy | 6 | 20 |  |  |  |  |  |
| WYKAZ SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO DO WYKONANIA REMONTU/NAPRAWY W LATACH 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-1x/z ABC | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-2x/z ABC | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaśnica proszkowa GP-4x/z ABC | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gaśnica proszkowa GP-6x/z ABC | 1 | 202 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gaśnica proszkowa GP-12x/z ABC | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Gaśnica płynowa GWG-2x ABF | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Gaśnica przewoźna AP-25x ABC | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Legalizacja UDT wraz z dopuszczeniem gaśnic zawierających CO2 | 1 | 17 |  |  |  |  |  |
| 9 | Hydrant wewnętrzny (pomiar wydajności) | 3 | 112 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zawór hydrantowy (pomiar wydajności) | 3 | 54 |  |  |  |  |  |
| 11 | Hydrant zewnętrzny (pomiar wydajności) | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | Węże (próba ciśnieniowa) | 1 | 112 |  |  |  |  |  |
| WYKAZ SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO DO UZUPEŁNIA LUB WYMIANY NA NOWY W LATACH 2025/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-1x/z ABC | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-2x/z ABC | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaśnica proszkowa GP-4x ABC | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gaśnica proszkowa GP-12x ABC | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Urządzenie gaśnicze GSE-2x | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Gaśnica śniegowa GS-5x BC | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Gaśnica płynowa GWG-2x ABF | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Prądownica DN 25 (K-42; K-43; K-44) | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zawór hydrantowy ZH 25 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Zawór hydrantowy ZH 52 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kluczyk do zamka drzwiczek szafki hydrantowej | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 13 | Szybki do drzwiczek szafki hydrantowej | 1 | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Szafka na instrukcję bezpieczeństwa ppoż. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Kasetka na kluczyk do drzwi ewakuacyjnych | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZADANIA 1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 2     WYKAZ ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA (do uzupełnienia wraz z montażem w okresie obowiązywania umowy – 36 miesiące)

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia Znaki wg. PN-EN ISO 7010 |  |  | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
|  | Grupa |  | Wymiar | szt. | szt. | zł/szt. | % | 5x6 | 4x5 | 4x7 |
| 1 | Znak fotoluminescencyjny |  | 100mmx100mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150mmx150mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200mmx200mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150mmx200mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200mmx400mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Instrukcje bhp/ppoż. | 225mmx275mm |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Główny zawór wody |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Miejsce zbiórki do ewakuacji na stelażu, przestrzenne w formacie 650x500 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Droga pożarowa nie zastawiać na stelażu 2,5m, przestrzenne w formacie 300x400 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Roboczo godzina |  |  | rbg. | 1 |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZADANIA 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oraz inne znaki nie wymienione, a  niezbędne ze względu  na  aktualnie obowiązujące przepisy ppoż. i prawa budowlanego.

Znaki ewakuacyjne i ppoż. powinny być wykonane na płycie fotoluminescencyjnej i posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz powinny być rozmieszczone (zamontowane) w obiektach Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Wartość netto całości przedmiotu zamówienia (Zad. 1, 2) wynikająca z powyższych obliczeń wynosi……………………………………..

Wartość brutto całości przedmiotu zamówienia (Zad. 1, 2) wynikająca z powyższych obliczeń wynosi……………………………………..

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.