Załącznik nr 1.2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn. Serwis i dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

Część 2: Serwis i dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

Zadanie 1. -  Przegląd i kalibracja detektorów typu GAZEX dla obiektu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

      - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie raz na 3 miesiące przeglądów systemów detekcji gazu oraz wykonanie kalibracji jeden raz na 3 lata w ciągu całego okresu trwania umowy. Każda z ww. czynności winna być wykonana zgodnie z wymogami ich producentów..

      - Pozostałe obowiązki Wykonawcy:

  - z każdorazowego przeglądu, konserwacji, Wykonawca sporządzi protokół który musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac objętych przedmiotem umowy z należytą starannością i zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i przepisami prawa w tym: ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2025r poz. 188) i rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023r poz. 882).

  - wykonywanie przeglądów i kalibracji detektorów typu GAZEX przez osoby/firmy posiadające odpowiednie uprawnienia/certyfikaty do świadczenia usług tego typu

3. Terminy wykonania:

a) pierwszego przeglądu / konserwacji należy dokonać w 2025 roku,

b) kolejne przeglądy oraz kalibracje należy wykonać w czasookresach wskazanych w pkt. 1.

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 3 miesięcznej gwarancji liczonej od daty bezusterkowego odbioru.

| WYKAZ SYSTEMÓW DETEKCJI GAZU DO WYKONANIA PRZEGLĄDÓW W LATACH 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| l.p. | Lokalizacja systemu detekcji gazu | Ilość przeglądów w roku | Ilość sprzętu | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
|  |  | szt. | szt. | zł/szt. | % | 5x6 | szt. | 8x5 | 8x7 |
| 1 | Akumulatorownia (wodór) | 4 | 2 |  |  |  | 12 |  |  |
| 2 | Kotłownia (metan) | 4 | 2 |  |  |  | 12 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZADANIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| WYKAZ SYSTEMÓW DETEKCJI GAZU DO WYKONANIA KALIBRACJI W LATACH 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| l.p. | Lokalizacja systemu detekcji gazu | Ilość kalibracji w roku | Ilość sprzętu | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Ilość kalibracji w okresie obowiązywania umowy | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
|  |  | szt. | szt. | zł/szt. | % | 5x6 | szt. | 8x5 | 8x7 |
| 1 | Akumulatorownia (wodór) | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Kotłownia (metan) | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZADANIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZADANIA 1 (przegląd i konserwacja detektorów typu GAZEX) : …………………………  netto …………………………  brutto

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTY